ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа «Комплекса диспетчеризации и

ресурсосюережения котельной».

Пожалуйста, сообщите как можно больше информации о конкретном применении заказываемой системы.

В случае возникновения вопросов при заполнении опросного листа обращайтесь по

т. 8-4812-31-11-68.

- Общие требования к КДРК

| Контролируемый параметр | да√ / нет□, диапазон значений | Ед.изм | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие параметры, подлежащие контролю КДРК |  |  |  |
| Температура теплоносителя отопления (подача) | □ | ОС |  |
| Температура теплоносителя отопления (обратка) | □ | ОС |  |
| Температура теплоносителя для ГВС (подача на теплообменник) | □ | ОС |  |
| Температура теплоносителя для ГВС (обратка с теплообменника) | □ | ОС |  |
| Температура подачи ВОДЫ ГВС потребителю | □ | ОС |  |
|  | □ |  |  |
| Давление теплоносителя отопления (подача потребителю) | □ | кгс/см2 |  |
| Давление теплоносителя отопления (обратка) | □ | кгс/см2 |  |
| Давление теплоносителя ГВС (подача на теплообменник) | □ | кгс/см2 |  |
| Давление теплоносителя ГВС (обратка с теплообменника) | □ | кгс/см2 |  |
| Давление подачи ВОДЫ ГВС потребителю | □ | кгс/см2 |  |
|  | □ |  |  |
| Расход теплоносителя отопления (подача потребителю) | □ | м3 |  |
| Расход теплоносителя отопления (обратка) | □ | м3 |  |
| Расход теплоносителя ГВС (подача на теплообменник) | □ | м3 |  |
| Расход теплоносителя ГВС (обратка с теплообменника) | □ | м3 |  |
| Расход подачи ВОДЫ ГВС потребителю | □ | м3 |  |
|  | □ |  |  |
| Удельный расход газа на отопление, (м3/Гкал) | □ | м3/Гкал |  |
| Удельный расход газа на ГВС, (м3/Гкал) | □ | м3/Гкал |  |
| Общий расход газа котельной, (м3) | □ | м3 |  |
| Параметры каждого котла, подлежащий контролю КДРК |  |  |  |
| Температура теплоносителя на выходе из котла (подача) | □ | ОС |  |
| Температура теплоносителя на входе в котёл (обратка) | □ | ОС |  |
| Давление теплоносителя на выходе из котла (подача) | □ | кгс/см2 |  |
| Давление теплоносителя на входе в котёл (обратка) | □ | кгс/см2 |  |
| Концентрация СО и О2 в дымовом газе котла | □ | г/м3 |  |
| Расход теплоносителя через котёл | □ | м3 |  |
| Расход газа котлом | □ | м3 |  |
| Необходимость установки дополнительного оборудования |  |  |  |
| GPRS-модем или другое устройство передачи информации диспетчеру | □ □ | шт. шт. |  |
| Световая сигнализация отклонения параметров горения | □ | шт. |  |
| Звуковая сигнализация отклонения параметров горения | □ | шт. |  |
| Дополнительное табло температур | □ | шт. |  |
| Необходимость комплектацией ПЭВМ | □ | шт. |  |
| Установка ПЭВМ : в металлический шкаф на столе оператора котельной | □ □ |  |  |

- Существующее оборудование

| Наименование оборудования | Тип | Кол | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котлы отопления, шт. |  |  |  |
| Котлы горячего водоснабжения, шт. |  |  |  |
| Температура теплоносителя, ОС: (тип - вода, пар, другое) |  |  |  |
| Существующие датчики, установленные на котле |  |  |  |
| Тип блока автоматики котла (БУРС, другой) |  |  |  |
| Датчик температуры теплоносителя на выходе из котла (подача) |  |  |  |
| Датчик температуры теплоносителя на входе в котёл (обратка) |  |  |  |
| Датчик давления теплоносителя на выходе из котла (подача) |  |  |  |
| Датчик давление теплоносителя на входе в котёл (обратка) |  |  |  |
| Датчик концентрации СО и О2 в дымовом газе котла |  |  |  |
| Расходомер теплоносителя через котёл |  |  |  |
| Счётчик газа каждого котла |  |  |  |
| Существующие датчики, установленные на общих трубопроводах |  |  |  |
| Датчик температуры теплоносителя отопления (подача) |  |  |  |
| Датчик температуры теплоносителя отопления (обратка) |  |  |  |
| Датчик температуры теплоносителя ГВС (подача) |  |  |  |
| Датчик температуры теплоносителя ГВС (обратка) |  |  |  |
| Датчик температуры подачи ВОДЫ ГВС потребителю |  |  |  |
| Датчик давления теплоносителя отопления (подача потребителю) |  |  |  |
| Датчик давления теплоносителя отопления (обратка) |  |  |  |
| Датчик давления теплоносителя ГВС (подача на теплообменник) |  |  |  |
| Датчик давления теплоносителя ГВС (обратка с теплообменника) |  |  |  |
| Датчик давления подачи ВОДЫ ГВС потребителю |  |  |  |
| Расходомер теплоносителя отопления (подача потребителю), (м3) |  |  |  |
| Расходомер теплоносителя отопления (обратка), (м3) |  |  |  |
| Расходомер теплоносителя ГВС (подача на теплообменник), (м3) |  |  |  |
| Расходомер теплоносителя ГВС (обратка с теплообменника), (м3) |  |  |  |
| Расходомер подачи ВОДЫ ГВС потребителю, (м3) |  |  |  |
| Теплосчётчик отопления |  |  |  |
| Теплосчётчик горячего водоснабжения (ГВС) |  |  |  |
| Счётчик расхода газа котлами отопления, (м3) |  |  |  |
| Счётчик расхода газа котлами ГВС, (м3) |  |  |  |
| Счётчик общего расхода газа котельной, (м3) |  |  |  |
| Существующие каналы связи с диспетчерским пунктом |  |  |  |
| Ethernet, GPRS-модем, или другое устройство передачи информации диспетчеру (указать). | □ □ | шт. шт. |  |

- Общие требования к удалённому рабочему месту диспетчера

| Параметр | да√ / нет□, диапазон значений | Ед.изм | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество опрашиваемых «АРМ оператора котельной» | □ | шт. |  |
| Канал передачи информации диспетчеру (Ethernet, GPRS-модем или другие каналы) | □ □ | шт. шт. |  |
| Необходимость комплектацией ПЭВМ | □ |  |  |

Да

Нет

Необходимость пусконаладочных работ:

Необходимость  выполнения  пректных  работ:                   Да               Нет

- Дополнительные требования к оборудованию

Специальные требования к оборудованию_______________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте краткое описание или эскиз оснащаемого объекта.

- Информация о заказчике

1.1 Компания: __________________________________________________________________

Факс: __________________________________ Тел.___________________________________

1.2 E-mail: ______________________________________________________________________

1.3 Ф. И. О.: _____________________________________________________________________

(лица заполняющего опросный лист)

1.4 Должность: _________________________________________________________________

Дата __________________________   Подпись ________________________

Заполненный опросной лист направьте по факсу (4812) 31-75-16

или по е-mail: info@analitpribor-smolensk.ru