АКТ
окончания работ по монтажу приборов и средств автоматизации шкаф ЩАВ-1.1.

г. Иркутск                                                                                        «___» ____________ 201_г.

Выполненных  на объекте: Административного здания Байкальского Банка Сбербанка России в границах улиц Нижняя  Набережная - Декабрьских  Событий -Польских  Повстанцев

(наименование объекта, здания, цеха)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Начальник СОС УНиМТО  Матвиевский В.В._______________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

старший инженер    СОС ОУН  УНиМТО Бочкарёв А.В.______________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)                                                               инженер    СОС ОУН  УНиМТО Апрокиднев П.А.____________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство:  ООО «Монолитстрой»___________ производитель работ Босяков Д.А._________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: ООО «Успех-Вент»  начальник ПНР Шкотских Р.А.________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Произвели осмотр работ в Административном здании Байкальского Банка Сбербанка России в границах улиц Нижняя Набережная – Декабрьских Событий – Польских Повстанцев выполненных ООО «Успех-Вент»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составила акт о нижеследующем:

1. Работы выполнены по проектной документации: Madize Ltd 08-09-СП АВ и требованиям СНиП;

2.   Ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации.

Решение  комиссии:

Монтажные работы выполнены в соответствии со СНиП 3.05.07-85 и рабочей документацией. Смонтированные приборы, средства автоматизации и вспомогательная аппаратура перечислены в ведомости смонтированных технических средств систем автоматизации, прилагаемой к настоящему акту.

В результате испытания указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены, и неисправности в его работе не обнаружены.

| Перечень прилагаемой к акту документации: ЩАВ-1.1. | cпецификация оборудования шкафа |
| --- | --- |

Представитель заказчика_______________________________________ Матвиевский В.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель заказчика_____________________________________ Бочкарёв А.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель заказчика_______________________________________ Апрокиднев П.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:________________ Босяков Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:             _________________________ Шкотских Р.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)