АКТ

рабочей комиссии о приемке оборудования

после комплексного опробования

Шкаф автоматического управления вентиляции ЩАВ-1.1  3 этаж Корпус 1

г. Иркутск                                                                                      «___» ____________ 201__г.

Выполненных  на объекте: Административного здания Байкальского Банка Сбербанка России в границах улиц Нижняя  Набережная - Декабрьских  Событий -Польских  Повстанцев

(наименование объекта, здания, цеха)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: начальник СОС УНиМТО  Матвиевский В.В.__________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель заказчика: старший инженер    СОС ОУН  Уни МТО Бочкарёв А.В.________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)                                                               Представитель заказчика: инженер    СОС ОУН  Уни МТО Апрокиднев П.А.______________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство:  ООО «Монолитстрой»____________ производитель работ Босяков Д.А.__________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:

ООО «Успех-Вент»  начальник ПНР Шкотских Р.А.__________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Произвели осмотр работ в Административном здании Байкальского Банка Сбербанка России в границах улиц Нижняя Набережная – Декабрьских Событий – Польских Повстанцев выполненных ООО «Успех-Вент»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составила акт о нижеследующем:

1.Работы выполнены по проектной документации: Madize Ltd 08-09-СП

2.Проверка  работы шкафа автоматического управления вентиляции ЩАВ-1.1  для систем:

ЩАВ-1, ЩТП-1, ЩХМ-2, ЩЭПВ-3.1, ЩВ-1.1, ЩАВ-1.2

Проверка производится с центральной диспетчерской, подачей команд управления на включение оборудования и отслеживается контроль состояния оборудования.

Дефекты проектирования, изготовления  и монтажа оборудования (при необходимости указывается в приложении 1 к акту), выявленные в процессе комплексного оборудования, а так же недоделки: _______________________________________устранены.

Решение  комиссии:

Оборудование, прошедшее комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации, предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный период с « ____ » _______ 201__г. для  предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

Представитель заказчика_______________________________________ Матвиевский В.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель заказчика_______________________________________ Бочкарёв А.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель заказчика__________________________________________ Апрокиднев П.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:____________________ Босяков Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:             ________________________________________ Шкотских Р.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)