АКТ

Индивидуального испытания оборудования

Шкаф автоматического управления вентиляции ЩАВ-1.1  3 этаж, Корпус 1.

г. Иркутск                                                                                        «___» ____________ 201_г.

Выполненных  на объекте: Административного здания Байкальского Банка Сбербанка России в границах улиц Нижняя  Набережная - Декабрьских  Событий -Польских  Повстанцев

(наименование объекта, здания, цеха)

Комиссия в составе:

Представитель заказчика: Начальник СОС УНиМТО  Матвиевский В.В.__________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель заказчика: старший инженер    СОС ОУН  Уни МТО Бочкарёв А.В._________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)                                                               Представитель заказчика: инженер    СОС ОУН  Уни МТО Апрокиднев П.А.______________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство:  ООО «Монолитстрой»____________ производитель работ Босяков Д.А.__________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: ООО «Успех-Вент»  начальник ПНР Шкотских Р.А.________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

Произвели осмотр работ в Административном здании Байкальского Банка Сбербанка России в границах улиц Нижняя Набережная – Декабрьских Событий – Польских Повстанцев выполненных ООО «Успех-Вент»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составила акт о нижеследующем:

1.Работы выполнены по проектной документации: Madize Ltd 08-09-СП

2.Проверка монтажа установленного оборудования.

Контроль работоспособности шкафа при подаче напряжения питания.

Решение  комиссии:

В результате испытания указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены, и неисправности в его работе не обнаружены.

Представитель заказчика_______________________________________ Матвиевский В.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель заказчика_____________________________________ Бочкарёв А.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель заказчика_______________________________________ Апрокиднев П.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:________________ Босяков Д.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:             _________________________ Шкотских Р.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)